## 表紙
記載例 |  |  |  |  | Ver. 1.1
F I L E F O R M A T D E F I N I T I O N
ファイルフォーマット定義書
記載例_計測データ収集システム
記載例(架空システム・内容流用禁止)
DOCUMENT INFORMATION
文書情報
| プロジェクト名 | システム名 |  | ドキュメント名
| 計測データ収集システム | 記載例_計測データ収集システム |  | ファイルフォーマット定義書
| 版数 | 作成日 |  | 作成者
| 1.1 | 2026/10/12 |  | Presire
| 最終更新日 | 最終更新者 |  | 組織名
Presire
記載例 |  |  | ファイルフォーマット定義書 / 記載例_計測データ収集システム

## 改訂履歴
プロジェクト名 |  |  |  | ドキュメント名 |  |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  |  |  | ファイルフォーマット定義書 |  |  | 2026/10/12 | Presire
版 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 |  | 対象シート | 改訂内容
0.1 | 2026/10/12 | Presire | - |  | 全シート | 初版案を作成した。
1.0 | 2026/10/12 | Presire | 記載例 |  | 全シート | 初版として確定した。
1.1 | 2026/10/15 | Preisre | 記載例 |  | 共通仕様、ファイル一覧、F07〜F10、 ファイル連携タイミング一覧、 コード値一覧 | TSV(F07)・YAML(F08)・XML(F09)・ログ(F10)の記載例を追加した。

## 共通仕様
プロジェクト名 |  |  | ドキュメント名 | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  |  | ファイルフォーマット定義書 | 2026/10/12 | Presire
用語定義
用語 |  | 説明
計測装置 |  | 温度・湿度・振動を計測する装置。 装置設定ファイル(F01)を保持し、計測結果を送信する。
上位システム |  | 本システムから計測結果を受け取る連携先システム。
チャンネル |  | 1台の計測装置が持つ計測口。 装置ごとに最大128チャンネルを持つ。
レコード |  | ファイル中の1件分のデータ。 固定長ファイルではヘッダ・データ・トレーラに区分する。
校正値 |  | チャンネルの測定値を補正するためのオフセットと係数。 保守端末で校正作業を行い、校正値一覧ファイル (F07) で取り込む。
アラート |  | 測定値が閾値を一定時間超えた状態。 アラート通知ルールファイル (F08) の条件に従って判定し、通知する。
サンプルデータ |  | 各ファイルの記述例。 実データの形式を示すための例示であり、値は架空である。
表記規約
記号 |  | 意味
○ |  | 必須項目である。 必ず設定または出力する。
- |  | 該当なし。 設定も出力もしない。
※ |  | 条件付き必須である。 出現条件に条件を書く。
【要確認】 |  | 資料から確認できず、人間判断が必要であることを示す。
データ型記法
記法 |  | 説明
文字列 |  | 文字の並び サイズは、文字数または最大長で示す。
整数 |  | 小数点を含まない数値
小数 |  | 小数点を含む数値
数値 |  | 整数または小数
2値 |  | 真偽値 (trueまたはfalse)
日付 |  | 年月日 形式は、日付時刻形式に従う。
日時 |  | 年月日時分秒 形式は日付時刻形式に従う。
時刻 |  | 時分秒 形式は、日付時刻形式に従う。
配列 |  | 同一構造の要素の並び
オブジェクト |  | 名前付きフィールドの集まり
バイナリ |  | バイト列 詳細はバイナリ型記法に従う。
- |  | 該当なし
固定長属性記法
属性 | 説明
X | 半角文字 空白で埋め、左寄せする。
N | 全角文字 全角空白で埋め、左寄せする。
9 | 数字 (符号なし) 0で埋め、右寄せする。
S9 | 符号付き整数 符号の位置 (Leading=先頭、Trailing=末尾) は符号・小数列に書く。 本書では、先頭1バイトに+または-を置く。
9V9 | 符号なし小数 Vは暗黙の小数点で、ファイルには小数点を記録しない。 整数部と小数部の桁数はフォーマット列に書き、小数部の桁数 (例 V9(2)) は符号・小数列にも書く。
S9V9 | 符号付き小数 S9とその符号の扱い、9V9の小数の扱いを組み合わせたもの (COBOLのS9(6)V9(2)に相当)
P | パック10進
Z | ゾーン10進
B | バイナリ
バイナリ型記法
型 |  | 説明
uint8 |  | 符号なし1バイト整数
uint16 |  | 符号なし2バイト整数
uint32 |  | 符号なし4バイト整数
uint64 |  | 符号なし8バイト整数
int8 |  | 符号付き1バイト整数
int16 |  | 符号付き2バイト整数
int32 |  | 符号付き4バイト整数
int64 |  | 符号付き8バイト整数
float32 |  | 4バイト単精度浮動小数点 (IEEE 754)
float64 |  | 8バイト倍精度浮動小数点 (IEEE 754)
char[n] |  | nバイトの固定長文字列 余りは、NULで埋める。
byte[n] |  | nバイトのバイト列
bitfield8 |  | 1バイトのビットフラグ ビット割当はビット定義表に従う。
bitfield16 |  | 2バイトのビットフラグ ビット割当はビット定義表に従う。
bitfield32 |  | 4バイトのビットフラグ ビット割当はビット定義表に従う。
bcd[n] |  | nバイトの2進化10進数
可変長 |  | 長さが可変のフィールド 長さの求め方は備考に書く。
日付時刻形式
項目 |  | 内容
日付 |  | YYYYMMDD (例 20261012) CSVとJSONでは、YYYY-MM-DD (例: 2026-10-12) も用いる。
年月 |  | YYYYMM (例: 202609) XMLでは、YYYY-MM (例: 2026-09) を用いる。
時刻 |  | HHMMSS (例: 090000)
日時 |  | ISO8601形式 (例: 2026-10-12T09:00:00+09:00) タイムゾーンは、+09:00とする。 ログではミリ秒まで記録する。(例: 2026-10-12T09:00:00.123+09:00)
UNIX時刻 |  | 1970-01-01T00:00:00Zからの経過ミリ秒をint64で記録する。(バイナリ用)
文字種・禁則文字
項目 |  | 内容
使用文字種 |  | 半角英数字、半角記号、全角ひらがな・カタカナ・漢字を用いる。 機種依存文字は用いない。
禁則文字 |  | フィールド値中の制御文字 (0x00から0x1F、0x7F) は原則として用いない。 ただし、F08のdescriptionに含まれる改行は許可する。 レコード終端の改行とTSVの区切りのタブは、各ファイルの規約に従う。 CSVでは区切り文字のカンマを素の値に含めない。 TSVでは値にタブと改行を含めない。
外字の扱い |  | 外字は用いない。 用いる必要が生じた場合は別途協議する。

## ファイル一覧
プロジェクト名 |  |  |  | ドキュメント名 | [5 empty] | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  |  |  | ファイルフォーマット定義書 | [5 empty] | 2026/10/12 | Presire
No. | ファイルID | ファイル名 | ファイルパス |  | 形式 | 文字コード | 入出力区分 | 連携先 | 概要
1 | F01 | 装置設定ファイル | /conf/device_config.json |  | JSON | UTF-8 | 入力 | 計測装置 | 計測装置から収集する装置設定 チャンネル構成を含む。
2 | F02 | 計測結果ファイル | /data/measure_result_YYYYMMDD.csv |  | CSV | UTF-8 | 出力 | データ分析基盤 | 日次で出力する計測結果 1行が1件の計測値である。
3 | F03 | 上位連携ファイル | /send/upper_YYYYMMDD.dat |  | 固定長 | Shift_JIS | 出力 | 上位システム | 上位システムへ送る固定長ファイル ヘッダ・データ・トレーラから成る。
4 | F04 | 計測生データファイル | /data/raw/mdat_YYYYMMDDHHmmss.bin |  | バイナリ | - | 出力 | 保守端末 | 計測生データのバイナリファイル ファイルヘッダ・計測レコード・トレーラ (CRC32) から成る。
5 | F05 | 計測APIリクエスト | https://example.invalid/api/v1/measure |  | form-urlencoded | UTF-8 | 出力 | 上位システム | 上位システムへ計測結果を送るAPIリクエスト HTTPのPOSTで送る。
6 | F06 | 収集エージェント設定ファイル | /etc/mdc/agent.toml |  | TOML | UTF-8 | 入力 | 収集エージェント | 収集エージェントの設定 計測対象と接続先を含む。
7 | F07 | 校正値一覧ファイル | /data/calib/calibration_YYYYMMDD.tsv |  | TSV | UTF-8 | 入力 | 保守端末 | 保守端末で作成するチャンネルごとの校正値 1行が1チャンネル分の校正値である。
8 | F08 | アラート通知ルールファイル | /conf/alert_rules.yaml |  | YAML | UTF-8 | 入力 | 保守端末 | 閾値超過時の通知条件と通知先を定めるルール 1ファイルに複数のルールを持つ。
9 | F09 | 月次計測報告ファイル | /send/monthly_report_YYYYMM.xml |  | XML | UTF-8 | 出力 | 上位システム | 装置・チャンネルごとの月次集計とアラート発生履歴をまとめた報告 月次で上位システムへ送る。
10 | F10 | システム動作ログ | /var/log/mdc/mdc_YYYYMMDD.log |  | ログ | UTF-8 | 出力 | 保守端末 | 本システムの動作・異常を記録するログ 1行が1件のイベントである。

## 装置設定ファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  | 入出力区分 |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  | 装置設定ファイル |  |  | /conf/device_config.json |  |  |  | UTF-8 |  | 入力 |  | 2026/10/12 | 記載例
ファイルの概要
計測装置の装置情報とチャンネル構成 (計測種別・単位・上限監視の閾値) をシステムへ取り込むために入力するファイルである。 計測装置が設置時と設定変更時に出力し、本システムは読み込んだ内容に従って計測データを収集し、閾値超過を判定する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  | F01
形式 |  |  |  | JSON
文字コード |  |  |  | UTF-8
BOM |  |  |  | なし
改行コード |  |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  |  | device_config.jsonで固定する。
生成元・連携元 |  |  |  | 計測装置
利用先・連携先 |  |  |  | 計測データ収集システム
生成・更新タイミング |  |  |  | 装置の設置時と設定変更時に生成する。
頻度 |  |  |  | 設定変更時のみ
最大サイズ・件数見積り |  |  |  | 最大100[KB]、チャンネルは最大128件である。
世代管理・保持期間 |  |  |  | 最新の設定のみ保持し、旧版は残さない。
排他制御 |  |  |  | 読込時に共有ロックを掛ける。
圧縮・暗号化 |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  | 装置からのファイル転送で収集する。
空データ時の扱い |  |  |  | channelsが空配列の場合は、設定なしとして取り込む。
エラー時の扱い |  |  |  | JSONの構文誤り時は取り込まず、装置に再送を求める。
ルートオブジェクト
No. | JSONパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | $.system_id |  | システムID |  |  | 文字列 | 16 | ○ | - | 半角英数字 |  | - | - | 本書の例ではexampleである。
2 | $.device_id |  | 装置ID |  |  | 文字列 | 10 | ○ | - | 半角英数字 |  | - | - | -
3 | $.device_type |  | 装置種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ | - | - |  | - | - | C03装置種別を参照する。
4 | $.measured_at |  | 計測日時 |  |  | 日時 | 25 | ○ | - | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 |  | - | - | -
5 | $.channels |  | チャンネル配列 |  |  | 配列 | - | ○ | - | - |  | - | - | 要素は、channels要素の表を参照する。
6 | $.note |  | 備考 |  |  | 文字列 | 200 | ※ | ○ | - |  | - | 特記事項がある場合に設定する。 | ない場合はNULLとする。
channels要素
No. | JSONパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | $.channels[*].id |  | チャンネルID |  |  | 整数 | 3 | ○ | - | 1から128まで |  | - | - | 装置内で一意である。
2 | $.channels[*].name |  | チャンネル名 |  |  | 文字列 | 32 | ○ | - | - |  | - | - | -
3 | $.channels[*].unit |  | 単位 |  |  | 文字列 | 8 | ○ | - | - |  | - | - | -
4 | $.channels[*].threshold |  | 閾値 |  |  | 小数 | 10 | ※ | ○ | JSON number 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | 上限監視を行う場合に設定する。 | 監視しない場合はNULLとする。 サイズは最大文字数で、-999999.99の10文字である。
5 | $.channels[*].enabled |  | 有効フラグ |  |  | 2値 | 1 | ○ | - | trueまたはfalse |  | - | - | -
サンプルデータ
{ "system_id": "example", "device_id": "DEV0000001", "device_type": "01", "measured_at": "2026-10-12T09:00:00+09:00", "channels": [ {"id": 1, "name": "温度", "unit": "degC", "threshold": 40.5, "enabled": true}, {"id": 2, "name": "湿度", "unit": "%RH", "threshold": null, "enabled": false} ], "note": null }

## 計測結果ファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  |  | 入出力区分 |  | 作成日 |  | 作成者
計測データ収集システム |  | 計測結果ファイル |  | /data/measure_result_YYYYMMDD.csv |  |  |  | UTF-8 |  |  | 出力 |  | 2026/10/12 |  | Presire
ファイルの概要
前日分の計測結果をデータ分析基盤へ渡すために出力するファイルである。 本システムが日次で生成し、データ分析基盤が取り込んで集計・分析に使用する。 1行が1件の計測値である。 また、本ファイルの生成後に上位連携ファイル (F03) の作成と計測APIリクエスト (F05) の送信を行う。
ファイル基本情報
項目 |  |  | 内容
ファイルID |  |  | F02
形式 |  |  | CSV
文字コード |  |  | UTF-8
BOM |  |  | なし
改行コード |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  | measure_result_YYYYMMDD.csvとする。 YYYYMMDDは、計測日である。
生成元・連携元 |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  | データ分析基盤
生成・更新タイミング |  |  | 日次で前日分を生成する。
頻度 |  |  | 1日1回
最大サイズ・件数見積り |  |  | 1日あたり約50000行、最大10[MB]である。
世代管理・保持期間 |  |  | 90世代を保持する。
排他制御 |  |  | 書込み中は一時名で書き、完了後に改名する。
圧縮・暗号化 |  |  | -
転送方式 |  |  | 共有フォルダへ配置する。
空データ時の扱い |  |  | ヘッダ行のみのファイルを出力する。
エラー時の扱い |  |  | 出力失敗時は再実行する。
区切り文字 |  |  | カンマ (,)
囲み文字 |  |  | ダブルクォート (")
エスケープ |  |  | ダブルクォートの二重化 ("")
ヘッダ行 |  |  | あり (1行目)
フィールド定義
項目順 | 項目名 | 説明 |  |  | データ型 | 最大長 | 必須 |  | 囲み | フォーマット |  | デフォルト値 |  | 出現条件 | 備考
1 | measure_date | 計測日 |  |  | 日付 | 10 | ○ |  | " | YYYY-MM-DD |  | - |  | - | -
2 | device_id | 装置ID |  |  | 文字列 | 10 | ○ |  | " | 半角英数字 |  | - |  | - | -
3 | measure_type | 計測種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ |  | " | - |  | - |  | - | C01計測種別を参照する。
4 | value | 測定値 |  |  | 小数 | 10 | ○ |  | - | 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - |  | - | サイズは最大文字数で、-999999.99の10文字である。 正の値は符号を付けない。 (例: 25.36、-1.50)
5 | status | ステータス |  |  | 整数 | 1 | ○ |  | - | - |  | - |  | - | C02ステータスを参照する。
6 | remark | 備考 |  |  | 文字列 | 100 | - |  | " | - |  | - |  | - | カンマを含む場合は囲み文字で囲む。
サンプルデータ
measure_date,device_id,measure_type,value,status,remark 2026-10-12,DEV0000001,01,25.36,0,"室内, ""特記""あり" 2026-10-12,DEV0000002,02,55.10,1,"湿度上限超過"

## 上位連携ファイル
プロジェクト名 |  |  |  | ファイル |  | ファイルパス | [5 empty] | 文字コード |  |  | 入出力区分 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
計測データ収集システム |  |  |  | 上位連携ファイル |  | /send/upper_YYYYMMDD.dat | [5 empty] | Shift_JIS |  |  | 出力 |  |  | 2026/10/12 |  |  | Presire
ファイルの概要
計測結果を上位システムへ連携するために出力する固定長ファイルである。 本システムが計測結果ファイル(F02)と同時に生成し、上位システムが取り込む。 ヘッダ・データ・トレーラから成り、上位システムはトレーラの件数と合計値で取込み結果を照合する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  |  | F03
形式 |  |  |  |  | 固定長
文字コード |  |  |  |  | Shift_JIS
BOM |  |  |  |  | なし
改行コード |  |  |  |  | CRLF
ファイル命名規則 |  |  |  |  | upper_YYYYMMDD.datとする。 YYYYMMDDは、計測日である。
生成元・連携元 |  |  |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  |  |  | 上位システム
生成・更新タイミング |  |  |  |  | 日次で計測結果ファイル (F02) と同時に生成する。
頻度 |  |  |  |  | 1日1回
最大サイズ・件数見積り |  |  |  |  | 1日あたり約50000行、約6[MB]である。
世代管理・保持期間 |  |  |  |  | 90世代を保持する。
排他制御 |  |  |  |  | 書込み中は一時名で書き、完了後に改名する。
圧縮・暗号化 |  |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  |  | 共有フォルダへ配置する。
空データ時の扱い |  |  |  |  | データ0件時はヘッダとトレーラ (件数0) のみ出力する。
エラー時の扱い |  |  |  |  | 出力失敗時は再実行する。
レコード長 |  |  |  |  | 120バイト (全レコード共通)
埋め文字 |  |  |  |  | 半角空白・全角空白・0 (属性による)
レコード構成
No. | レコード区分 |  | 識別値 |  | 出現回数 |  | レコード長 |  | 出現位置 |  |  |  | 説明
1 | ヘッダ |  | 1 |  | 1回 |  | 120バイト |  | 1行目 |  |  |  | ファイルの先頭行。作成日と送信元を示す。
2 | データ |  | 2 |  | 1..N回 |  | 120バイト |  | 2行目から最終行の直前まで |  |  |  | 1行が1件の計測値である。
3 | トレーラ |  | 9 |  | 1回 |  | 120バイト |  | 最終行 |  |  |  | 件数と合計を示す。 データ件数と測定値合計は、データレコードと照合する。
ヘッダレコード
No. | 項目名 |  |  | 説明 |  | 開始位置 |  | バイト長 |  | 属性 | 符号・小数 |  |  | 埋め文字・寄せ | 必須 | フォーマット |  |  | デフォルト値 | 備考
1 | レコード区分 |  |  | レコードの種類 |  | 1 |  | 1 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | '1'固定 |  |  | - | 先頭行の識別値である。
2 | ファイル作成日 |  |  | ファイルを作った日 |  | 2 |  | 8 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | YYYYMMDD |  |  | - | 計測日の日付である。
3 | 送信元システムID |  |  | 送り元の識別子 |  | 10 |  | 10 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | 半角英数字 |  |  | - | -
4 | 予備 |  |  | 将来用の空き |  | 20 |  | 101 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | - | - |  |  | - | 空白で埋める。
データレコード
No. | 項目名 |  |  | 説明 |  | 開始位置 |  | バイト長 |  | 属性 | 符号・小数 |  |  | 埋め文字・寄せ | 必須 | フォーマット |  |  | デフォルト値 | 備考
1 | レコード区分 |  |  | レコードの種類 |  | 1 |  | 1 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | '2'固定 |  |  | - | データ行の識別値である。
2 | 計測日 |  |  | 計測した日 |  | 2 |  | 8 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | YYYYMMDD |  |  | - | -
3 | 計測時刻 |  |  | 計測した時刻 |  | 10 |  | 6 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | HHMMSS |  |  | - | -
4 | 装置ID |  |  | 計測した装置 |  | 16 |  | 10 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | 半角英数字 |  |  | - | -
5 | 計測種別 |  |  | 計測の種類 |  | 26 |  | 2 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | - |  |  | - | C01計測種別を参照する。
6 | 測定値 |  |  | 計測した値 |  | 28 |  | 9 |  | S9V9 | Leading・V9(2) |  |  | 0・右寄せ | ○ | 符号1桁 + 整数部6桁 + 小数部2桁 小数点なし |  |  | - | 先頭1バイトが符号 (正は+、負は-) である。 続く8桁の整数部6桁と小数部2桁の間を暗黙の小数点とする。 (例: +00002536は25.36、-00000150は-1.50)
7 | ステータス |  |  | 計測の状態 |  | 37 |  | 1 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | - |  |  | - | C02ステータスを参照する。
8 | 単位 |  |  | 測定値の単位 |  | 38 |  | 6 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | - |  |  | - | -
9 | 前回差分 |  |  | 前回値との差分 |  | 44 |  | 6 |  | S9 | Leading |  |  | 0・右寄せ | ○ | 符号1桁 + 整数部5桁 |  |  | - | 先頭1バイトが符号 (正は+、負は-) である。 (例: -00005は-5)
10 | 装置名 |  |  | 計測した装置の名 |  | 50 |  | 20 |  | N | - |  |  | 全角空白・左寄せ | ○ | - |  |  | - | -
11 | 予備 |  |  | 将来用の空き |  | 70 |  | 51 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | - | - |  |  | - | 空白で埋める。
トレーラレコード
No. | 項目名 |  |  | 説明 |  | 開始位置 |  | バイト長 |  | 属性 | 符号・小数 |  |  | 埋め文字・寄せ | 必須 | フォーマット |  |  | デフォルト値 | 備考
1 | レコード区分 |  |  | レコードの種類 |  | 1 |  | 1 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | ○ | '9'固定 |  |  | - | 最終行の識別値である。
2 | データ件数 |  |  | データレコードの件数 |  | 2 |  | 8 |  | 9 | - |  |  | 0・右寄せ | ○ | - |  |  | - | データレコードの件数と一致する。
3 | 測定値合計 |  |  | 測定値の合計 |  | 10 |  | 13 |  | S9V9 | Leading・V9(2) |  |  | 0・右寄せ | ○ | 符号1桁 + 整数部10桁 + 小数部2桁 小数点なし |  |  | - | データレコードの測定値の合計である。先頭1バイトが符号(正は+、負は-)で、整数部10桁と小数部2桁の間を暗黙の小数点とする(例: +000000008046は80.46)。
4 | 予備 |  |  | 将来用の空き |  | 23 |  | 98 |  | X | - |  |  | 空白・左寄せ | - | - |  |  | - | 空白で埋める。
属性・符号の凡例(本シートで使う記法)
記法 |  | 意味 | [14 empty] | 本シートでの例
X |  | 属性 半角英数字 半角空白で埋め、左寄せする。 | [14 empty] | 単位: degC (後ろ2バイトは空白)
N |  | 属性 全角文字 (Shift_JISで1文字2バイト) 全角空白で埋め、左寄せする。 | [14 empty] | 装置名 計測装置０１(後ろは全角空白)
9 |  | 属性 符号なしの数字 0で埋め、右寄せする。 | [14 empty] | データ件数 00000002は2件
S9 |  | 属性 符号付きの整数 符号の位置は符号・小数列に書く。 | [14 empty] | 前回差分 -00005は-5
S9V9 |  | 属性 符号付きの小数 Vは暗黙の小数点で、ファイルには小数点を記録しない。 桁の内訳はフォーマット列に書く。(COBOLのS9(6)V9(2)に相当) | [14 empty] | 測定値 +00002536は25.36
Leading |  | 符号・小数列。符号(+または-)を項目の先頭1バイトに置く。 | [14 empty] | 前回差分、測定値、測定値合計
V9(2) |  | 符号・小数列。小数部が2桁であることを示す。 | [14 empty] | 測定値、測定値合計
サンプルデータ
120261012SENSORGW01 220261012090000DEV000000101+000025360degC +00012計測装置０１ 220261012090100DEV000000202+000055101%RH -00005計測装置０２ 900000002+000000008046

## 計測生データファイル
プロジェクト名 |  |  | ファイル |  |  | ファイルパス | [5 empty] | 文字コード |  |  |  |  | 入出力区分 | 作成日 |  |  | 作成者
計測データ収集システム |  |  | 計測生データファイル |  |  | /data/raw/mdat_YYYYMMDDHHmmss.bin | [5 empty] | - |  |  |  |  | 出力 | 2026/10/12 |  |  | Presire
ファイルの概要
1回の計測で得た計測値と装置の状態を保守端末で確認・解析するために出力するバイナリファイルである。 本システムが計測終了の都度生成し、保守端末へ複写する。 トレーラのCRC32で破損を検出する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  |  | F04
形式 |  |  |  |  | バイナリ
文字コード |  |  |  |  | -
BOM |  |  |  |  | -
改行コード |  |  |  |  | -
ファイル命名規則 |  |  |  |  | mdat_YYYYMMDDHHmmss.binとする。 日時は、計測開始日時である。
生成元・連携元 |  |  |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  |  |  | 保守端末
生成・更新タイミング |  |  |  |  | 計測終了時に生成する。
頻度 |  |  |  |  | 計測ごと
最大サイズ・件数見積り |  |  |  |  | 1ファイルあたり最大100[MB]、計測レコードは最大400万件である。
世代管理・保持期間 |  |  |  |  | 30世代を保持する。
排他制御 |  |  |  |  | 書込み中は一時名で書き、完了後に改名する。
圧縮・暗号化 |  |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  |  | USBメモリで複写する。
空データ時の扱い |  |  |  |  | 計測0件時はヘッダとトレーラ (件数0) のみ出力する。
エラー時の扱い |  |  |  |  | 出力失敗時は再実行する。
エンディアン |  |  |  |  | リトルエンディアン (LE)
ヘッダ長 |  |  |  |  | 32バイト
レコード構成
No. | レコード区分 | 識別値 |  |  | 出現回数 |  | レコード長 |  | 出現位置 |  |  |  |  | 説明
1 | ファイルヘッダ | MDAT |  |  | 1回 |  | 32バイト |  | 0 |  |  |  |  | ファイルの先頭 全体の情報を示す。
2 | 計測レコード | - |  |  | 0...N回 |  | 24バイト |  | 32 + 24 × (n – 1) |  |  |  |  | 1件が1回の計測値である。 Nは1起算の件番号である。
3 | トレーラ | MEND |  |  | 1回 |  | 16バイト |  | 32 + 24 × n |  |  |  |  | ファイルの末尾 件数とCRCを示す。 Nは計測レコードの件数である。
ファイルヘッダ
No. | フィールド |  | 説明 |  |  | オフセット |  | バイト長 |  | データ型 |  |  | エンディアン |  | 必須 | 値範囲・フォーマット |  |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | マジック |  | ファイルの識別子 |  |  | 0 |  | 4 |  | char[4] |  |  | - |  | ○ | 'MDAT'固定 |  |  | - | - |  | 16進表記は、0x4D444154である。
2 | バージョン |  | 形式の版 |  |  | 4 |  | 2 |  | uint16 |  |  | LE |  | ○ | 1 |  |  | - | - |  | 本書の例では、1である。
3 | ヘッダ長 |  | ヘッダの長さ |  |  | 6 |  | 2 |  | uint16 |  |  | LE |  | ○ | 32固定 |  |  | - | - |  | バイト数である。
4 | 装置ID |  | 計測した装置の番号 |  |  | 8 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | - |  |  | - | - |  | -
5 | レコード件数 |  | 計測レコードの件数 |  |  | 12 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | - |  |  | - | - |  | トレーラのレコード件数と一致する。
6 | 開始時刻 |  | 計測開始の時刻 |  |  | 16 |  | 8 |  | int64 |  |  | LE |  | ○ | UNIX時刻 (ミリ秒) |  |  | - | - |  | 1970年からの経過ミリ秒である。
7 | フラグ |  | 装置の状態旗 |  |  | 24 |  | 2 |  | bitfield16 |  |  | LE |  | ○ | - |  |  | - | - |  | ビット割当は、 Flagsビット定義を参照する。
8 | 予備 |  | 将来用の空き |  |  | 26 |  | 6 |  | byte[6] |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | 0で埋める。 受信時は読み飛ばす。
flagsビット定義
ビット |  |  |  | 名 | [6 empty] | 意味
15-3 |  |  |  | 予約 | [6 empty] | 常に0である。 受信時は読み飛ばす。
2 |  |  |  | 電池低下 | [6 empty] | 1の時、装置の電池が低下している。
1 |  |  |  | 予約 | [6 empty] | 常に0である。 受信時は読み飛ばす。
0 |  |  |  | 保守中 | [6 empty] | 1の時、装置は保守中である。
計測レコード
No. | フィールド |  | 説明 |  |  | オフセット |  | バイト長 |  | データ型 |  |  | エンディアン |  | 必須 | 値範囲・フォーマット |  |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | 経過時間 |  | 先頭からの経過時間 |  |  | 0 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | ミリ秒 |  |  | - | - |  | 先頭レコードからの経過ミリ秒である。
2 | チャンネル |  | 計測した口の番号 |  |  | 4 |  | 1 |  | uint8 |  |  | - |  | ○ | 1から128まで |  |  | - | - |  | -
3 | 状態 |  | 計測の状態旗 |  |  | 5 |  | 1 |  | bitfield8 |  |  | - |  | ○ | - |  |  | - | - |  | ビット割当は、 Statusビット定義を参照する。
4 | 予備 |  | 将来用の空き |  |  | 6 |  | 2 |  | byte[2] |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | 0で埋める。 受信時は読み飛ばす。
5 | 測定値 |  | 計測した値 |  |  | 8 |  | 8 |  | float64 |  |  | LE |  | ○ | IEEE 754倍精度 |  |  | - | - |  | -
6 | 生値 |  | 装置の出力値 |  |  | 16 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | - |  |  | - | - |  | 変換前の装置出力値である。
7 | 通番 |  | レコードの番号 |  |  | 20 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | 1からの連番 |  |  | - | - |  | -
statusビット定義
ビット |  |  |  | 名 | [6 empty] | 意味
7-2 |  |  |  | 予約 | [6 empty] | 常に0である。 受信時は読み飛ばす。
1 |  |  |  | 上限超過 | [6 empty] | 1の時、測定値が閾値を超えている。
0 |  |  |  | 計測異常 | [6 empty] | 1の時、計測に異常がある。
トレーラ
No. | フィールド |  | 説明 |  |  | オフセット |  | バイト長 |  | データ型 |  |  | エンディアン |  | 必須 | 値範囲・フォーマット |  |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | マジック |  | 末尾の識別子 |  |  | 0 |  | 4 |  | char[4] |  |  | - |  | ○ | 'MEND'固定 |  |  | - | - |  | 16進表記は、0x4D454E44である。
2 | レコード件数 |  | 計測レコードの件数 |  |  | 4 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | - |  |  | - | - |  | ファイルヘッダのレコード件数と一致する。
3 | CRC |  | 誤り検出符号 |  |  | 8 |  | 4 |  | uint32 |  |  | LE |  | ○ | CRC32 |  |  | - | - |  | 計算範囲は、 ファイルヘッダと全計測レコードである。
4 | 予備 |  | 将来用の空き |  |  | 12 |  | 4 |  | byte[4] |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  | 0で埋める。 受信時は読み飛ばす。
補足
項目 |  |  |  |  | 内容
CRC32の計算範囲 |  |  |  |  | ファイルヘッダと全計測レコードである。 トレーラ自体は含めない。
多項式 |  |  |  |  | 0xEDB88320である。 初期値は0xFFFFFFFF、出力は反転する。(標準CRC32)
異常時の扱い |  |  |  |  | CRC不一致のファイルは取り込まず、計測装置に再送を求める。
浮動小数点 |  |  |  |  | IEEE 754倍精度で記録する。 NaNと無限大は用いない。
サンプルデータ
00000000: 4D44 4154 0100 2000 E903 0000 0200 0000 MDAT.. ......... 00000010: 00B8 682D A101 0000 0500 0000 0000 0000 ..h-............ 00000020: 0000 0000 0100 0000 5C8F C2F5 285C 3940 ........\...(\9@ 00000030: E809 0000 0100 0000 60EA 0000 0202 0000 ........`....... 00000040: CDCC CCCC CC8C 4B40 8615 0000 0200 0000 ......K@........ 00000050: 4D45 4E44 0200 0000 1F86 5F61 0000 0000 MEND......_a.…

## 計測APIリクエスト
プロジェクト名 |  | ファイル |  | ファイルパス |  |  | 文字コード |  | 入出力区分 |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  | 計測APIリクエスト |  | https://example.invalid/api/v1/measure |  |  | UTF-8 |  | 出力 |  | 2026/10/12 | Presire
ファイルの概要
計測結果を上位システムへAPIで登録するために送信するHTTPリクエストである。 本システムが計測結果ファイル (F02) の生成後に送り、上位システムが受け付ける。 リクエストには署名を付け、エラー時は再送する。
ファイル基本情報
項目 |  |  | 内容
ファイルID |  |  | F05
形式 |  |  | form-urlencoded
文字コード |  |  | UTF-8
BOM |  |  | なし
改行コード |  |  | -
ファイル命名規則 |  |  | -
生成元・連携元 |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  | 上位システム
生成・更新タイミング |  |  | 計測結果ファイル (F02) の生成後に送る。
頻度 |  |  | 1日1回
最大サイズ・件数見積り |  |  | 1回あたり最大1[MB]である。
世代管理・保持期間 |  |  | -
排他制御 |  |  | -
圧縮・暗号化 |  |  | -
転送方式 |  |  | HTTPS (TLS1.2以上) で送る。
空データ時の扱い |  |  | 送るデータがない場合は送らない。
エラー時の扱い |  |  | HTTP 500時は3回まで再送する。 リトライ間隔は【要確認】
メソッド |  |  | POST
エンドポイント |  |  | https://example.invalid/api/v1/measure
Content-Type |  |  | application/x-www-form-urlencoded
パラメータ定義
No. | パラメータ名 | 説明 |  |  | データ型 | 最大長 | 必須 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | device_id | 装置ID |  |  | 文字列 | 10 | ○ | 半角英数字 |  | - | - | -
2 | measured_at | 送信日時 |  |  | 文字列 | 25 | ○ | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 (URLエンコード) |  | - | - | -
3 | measure_type | 計測種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ | - |  | - | - | C01計測種別を参照する。
4 | value | 測定値 |  |  | 文字列 | 10 | ○ | 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | - | サイズは最大文字数で、-999999.99の10文字である。 正の値は符号を付けない。 (例: 25.36、-1.50)
5 | signature | 署名 |  |  | 文字列 | 64 | ※ | HMAC-SHA256 (16進64文字) |  | - | 常に付ける。 | 事前共有鍵で計算する。
サンプルデータ
device_id=DEV0000001&measured_at=2026-10-12T09%3A00%3A00%2B09%3A00&measure_type=01&value=25.36&signature=9f2c4ab71d08e5f6a3b7c9d0e1f2a4b6c8d0e1f2a4b6c8d0e1f2a4b6c8d0e1f2

## 収集エージェント設定ファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  | 入出力区分 |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  | 収集エージェント設定ファイル |  |  | /etc/mdc/agent.toml |  |  |  | UTF-8 |  | 入力 |  | 2026/10/12 | 記載例
ファイルの概要
収集エージェントの動作条件 (接続先サーバ・計測対象チャンネル・ログ出力) をシステムへ取り込むために入力する設定ファイルである。 収集エージェントの設置時と設定変更時に作成し、本システムは読み込んだ内容に従って収集エージェントと連携する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  | F06
形式 |  |  |  | TOML
文字コード |  |  |  | UTF-8
BOM |  |  |  | なし
改行コード |  |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  |  | agent.tomlで固定する。
生成元・連携元 |  |  |  | 収集エージェント
利用先・連携先 |  |  |  | 計測データ収集システム
生成・更新タイミング |  |  |  | 収集エージェントの設置時と設定変更時に生成する。
頻度 |  |  |  | 設定変更時のみ
最大サイズ・件数見積り |  |  |  | 最大100[KB]、channelsは最大128件である。
世代管理・保持期間 |  |  |  | 最新の設定のみ保持し、旧版は残さない。
排他制御 |  |  |  | 読込時に共有ロックを掛ける。
圧縮・暗号化 |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  | 収集エージェントからのファイル転送で収集する。
空データ時の扱い |  |  |  | channelsが空配列の場合は設定なしとして取り込む。
エラー時の扱い |  |  |  | TOMLの構文誤り時は取り込まず、収集エージェントに再送を求める。
ルートテーブル
No. | キーパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | schema_version |  | スキーマ版 |  |  | 文字列 | 8 | ○ | - | TOML string |  | - | - | 本書の例では1.0である。
2 | agent |  | エージェント設定 |  |  | オブジェクト | - | ○ | - | - |  | - | - | [agent]テーブルの表を参照する。
3 | server |  | 接続先設定 |  |  | オブジェクト | - | ○ | - | - |  | - | - | [server]テーブルの表を参照する。
4 | channels |  | チャンネル配列 |  |  | 配列 | - | ○ | - | - |  | - | - | 要素は[[channels]]配列テーブルの表を参照する。
5 | logging |  | ログ設定 |  |  | オブジェクト | - | ※ | - | - |  | - | 既定のログ設定を変更する場合に設定する。 | [logging]テーブルの表を参照する。
[agent]テーブル
No. | キーパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | agent.id |  | エージェントID |  |  | 文字列 | 10 | ○ | - | TOML string (半角英数字) |  | - | - | -
2 | agent.name |  | エージェント名 |  |  | 文字列 | 32 | ○ | - | TOML string |  | - | - | -
3 | agent.started_at |  | 起動日時 |  |  | 日時 | 25 | ○ | - | TOML offset date-time (RFC 3339) |  | - | - | -
[server]テーブル
No. | キーパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | server.host |  | 接続先ホスト |  |  | 文字列 | 64 | ○ | - | TOML string |  | - | - | ホスト名またはIPアドレスである。
2 | server.port |  | 接続先ポート |  |  | 整数 | 5 | ○ | - | TOML integer (64bit) |  | - | - | 1から65535までである。
3 | server.timeout_sec |  | 接続タイムアウト秒 |  |  | 整数 | 5 | ○ | - | TOML integer (64bit) |  | - | - | 単位は秒である。
4 | server.tls.enabled |  | TLS有効フラグ |  |  | 2値 | 1 | ○ | - | TOML boolean |  | - | - | trueまたはfalseである。 サンプルでは、[server.tls]表記を用いる。
[[channels]]配列テーブル
No. | キーパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | channels[*].id |  | チャンネルID |  |  | 整数 | 3 | ○ | - | TOML integer (64bit) |  | - | - | 1から128までである。 装置内で一意である。
2 | channels[*].measure_type |  | 計測種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ | - | TOML string |  | - | - | C01計測種別を参照する。
3 | channels[*].scale |  | 換算係数 |  |  | 小数 | 10 | ※ | - | TOML float 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | 1.0 | 換算が必要な場合に設定する。 | 省略時は1.0で動作する。 サイズは最大文字数で、 -999999.99の10文字である。
4 | channels[*].enabled |  | 有効フラグ |  |  | 2値 | 1 | ○ | - | TOML boolean |  | - | - | trueまたはfalseである。
5 | channels[*].tags |  | タグ配列 |  |  | 配列 | - | ○ | - | TOML array of strings |  | - | - | 文字列の配列である。 無い場合は、空配列とする。
[logging]テーブル
No. | キーパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | logging.level |  | ログ出力レベル |  |  | 文字列 | 8 | ※ | - | TOML string |  | info | 既定のログ設定を変更する場合に設定する。 | debug、info、warn、errorのいずれかである。
TOML記述規約
項目 |  |  |  | 内容
コメント |  |  |  | #から行末までである。
キー |  |  |  | bareキー、quotedキー、dottedキー (server.tls.enabled) を用いる。
文字列 |  |  |  | basic文字列、literal文字列、複数行文字列を用いる。
整数 |  |  |  | 64bitである。 _で区切り、0x、0o、0b表記を用いることができる。
浮動小数点 |  |  |  | infとnanを用いることができる。 本書の例では用いない。
日時 |  |  |  | offset date-time、local date-time、local date、local timeの4種である。 本書の例ではoffset date-timeを用いる。
配列 |  |  |  | 混在型の配列を用いることができる。(TOML 1.0.0) 本書の例では文字列の配列を用いる。
重複の扱い |  |  |  | 重複キーとテーブルの再定義はエラーである。
nullの扱い |  |  |  | nullは無い。 省略で表現する。
仕様 |  |  |  | https://toml.io/en/v1.0.0 である。
サンプルデータ
# 収集エージェント設定 schema_version = "1.0" [agent] id = "AGT0000001" name = "収集エージェント01" started_at = 2026-10-12T09:00:00+09:00 [server] host = "mdc.example.invalid" port = 8443 timeout_sec = 30 [server.tls] enabled = true [[channels]] id = 1 measure_type = "01" scale = 1.0 enabled = true tags = ["温度", "室内"] [[channels]] id = 2 measure_type = "02" enabled = false tags = [] [logging] level = "info"

## 校正値一覧ファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  |  | 入出力区分 |  | 作成日 |  | 作成者
計測データ収集システム |  | 校正値一覧ファイル |  | /data/calib/calibration_YYYYMMDD.tsv |  |  |  | UTF-8 |  |  | 入力 |  | 2026/10/12 |  | 記載例
ファイルの概要
保守端末で実施したチャンネル校正の結果 (オフセット・係数) を本システムへ取り込むために入力するファイルである。 保守員が保守端末で作成し、本システムは取り込んだ校正値を以降の計測値の補正に使う。 1行が1チャンネル分の校正値である。 備考や作業者名にカンマを含むことがあるため、囲み文字なしで扱えるTSVを採用している。
ファイル基本情報
項目 |  |  | 内容
ファイルID |  |  | F07
形式 |  |  | TSV
文字コード |  |  | UTF-8
BOM |  |  | なし
改行コード |  |  | CRLF
ファイル命名規則 |  |  | calibration_YYYYMMDD.tsvとする。 YYYYMMDDは校正実施日である。
生成元・連携元 |  |  | 保守端末
利用先・連携先 |  |  | 計測データ収集システム
生成・更新タイミング |  |  | 校正作業の実施後に保守員が作成する。
頻度 |  |  | 校正作業時のみ (年1回程度)
最大サイズ・件数見積り |  |  | 約1000行、最大1[MB]である。
世代管理・保持期間 |  |  | 取込み済みファイルを12世代保持する。
排他制御 |  |  | 一時名で配置し、完了後に改名する。
圧縮・暗号化 |  |  | -
転送方式 |  |  | USBメモリまたは共有フォルダで受け渡す。
空データ時の扱い |  |  | ヘッダ行のみの場合は、取込み対象なしとして正常終了する。
エラー時の扱い |  |  | 列数不一致または型誤りの行が1行でもある場合は、ファイル全体を取り込まず保守端末へ通知する。
区切り文字 |  |  | タブ (0x09)
囲み文字 |  |  | なし
エスケープ |  |  | なし (値にタブ・改行を含めない。含む場合はファイル全体を取り込まない)
ヘッダ行 |  |  | あり (1行目)
フィールド定義
項目順 | 項目名 | 説明 |  |  | データ型 | 最大長 | 必須 |  | 囲み | フォーマット |  | デフォルト値 |  | 出現条件 | 備考
1 | device_id | 装置ID |  |  | 文字列 | 10 | ○ |  | - | 半角英数字 |  | - |  | - | -
2 | channel_id | チャンネルID |  |  | 整数 | 3 | ○ |  | - | - |  | - |  | - | 1から128までである。
3 | measure_type | 計測種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ |  | - | - |  | - |  | - | C01計測種別を参照する。
4 | offset | オフセット |  |  | 小数 | 10 | ○ |  | - | 符号(負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - |  | - | サイズは最大文字数で、-999999.99の10文字である。 正の値は符号を付けない。 (例: 0.35、-1.50)
5 | gain | 係数 |  |  | 小数 | 8 | ○ |  | - | 整数部最大3桁 + 小数点 + 小数部4桁 |  | - |  | - | 補正後の値 = 測定値 × gain + offset である。 (例: 1.0025)
6 | calibrated_at | 校正日時 |  |  | 日時 | 25 | ○ |  | - | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 |  | - |  | - | -
7 | operator | 作業者名 |  |  | 文字列 | 32 | ○ |  | - | - |  | - |  | - | -
8 | remark | 備考 |  |  | 文字列 | 100 | - |  | - | - |  | - |  | - | カンマとダブルクォートを含めてよい。 タブと改行は含めない。 空の場合は直前のタブの後に何も書かない。
TSV記述規約
項目 |  |  | 内容
準拠仕様 |  |  | IANA text/tab-separated-values (https://www.iana.org/assignments/media-types/text/tab-separated-values) の登録定義を参考にしたTSV形式である。 本システムでは拡張として、空の値とヘッダ行のみのファイルを許可する。 (登録定義では、どちらも認めていない) RFC 4180は適用しない。
区切り文字 |  |  | タブ (0x09) である。
囲み文字・エスケープ |  |  | 囲み文字とエスケープは無い。 ダブルクォートは通常の文字として扱う。
列数 |  |  | 全行がヘッダ行と同じ8列である。
空の値 |  |  | 区切りのタブの間に何も書かない。(値なし) 末尾の列が空の場合は行末のタブまでを書く。
改行コード |  |  | CRLFである。 最終行にも改行を付ける。
サンプルデータの表記 |  |  | サンプルデータではタブを「→」で表す。 実ファイルには0x09を記録する。
サンプルデータ
device_id→channel_id→measure_type→offset→gain→calibrated_at→operator→remark DEV0000001→1→01→0.35→1.0025→2026-10-14T10:30:00+09:00→山田太郎→再校正, "暫定値" DEV0000001→2→02→-1.50→0.9980→2026-10-14T10:42:00+09:00→山田太郎→湿度センサ交換後 DEV0000002→1→03→0.00→1.0000→2026-10-14T11:05:00+09:00→鈴木花子→

## アラート通知ルールファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  | 入出力区分 |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  | アラート通知ルールファイル |  |  | /conf/alert_rules.yaml |  |  |  | UTF-8 |  | 入力 |  | 2026/10/12 | 記載例
ファイルの概要
測定値が閾値を一定時間超えた時の通知条件 (対象の計測種別・レベル・閾値・継続時間) と通知先をシステムへ取り込むために入力する設定ファイルである。 保守員が保守端末で作成して配置し、本システムは読み込んだ内容に従ってアラートを判定し、通知する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  | F08
形式 |  |  |  | YAML
文字コード |  |  |  | UTF-8
BOM |  |  |  | なし
改行コード |  |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  |  | alert_rules.yamlで固定する。
生成元・連携元 |  |  |  | 保守端末
利用先・連携先 |  |  |  | 計測データ収集システム
生成・更新タイミング |  |  |  | 通知条件や通知先を変更する時に保守員が作成して配置する。
頻度 |  |  |  | ルール変更時のみ
最大サイズ・件数見積り |  |  |  | 最大100[KB]、rulesは最大256件である。
世代管理・保持期間 |  |  |  | 最新の設定のみ保持し、直前の1世代をalert_rules.yaml.bakとして残す。
排他制御 |  |  |  | 読込時に共有ロックを掛ける。
圧縮・暗号化 |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  | 保守端末からのファイル転送で配置する。
空データ時の扱い |  |  |  | rulesが空配列の場合はアラート通知なしとして取り込む。
エラー時の扱い |  |  |  | YAMLの構文誤り・型誤り時は取り込まず、直前の設定で動作を続ける。
ルートマッピング
No. | JSONパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | $.schema_version |  | スキーマ版 |  |  | 文字列 | 8 | ○ | - | YAML string |  | - | - | 本書の例では1.0である。 引用符なしの1.0は小数と解釈されるため、必ず引用符で囲む。
2 | $.updated_at |  | 更新日時 |  |  | 日時 | 25 | ○ | - | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 |  | - | - | ISO 8601の文字列を2重引用符で囲んで記述する。 YAML 1.2のCore Schemaにtimestamp型は無いため、 日時型ではなく文字列として扱う。
3 | $.defaults |  | ルール共通の既定値 |  |  | オブジェクト | - | ※ | - | - |  | - | ルールで継続時間 または 通知先を省略する場合に設定する。 | defaultsマッピングの表を参照する。
4 | $.rules |  | ルール配列 |  |  | 配列 | - | ○ | - | - |  | - | - | 要素はrules要素の表を参照する。 最大256件である。
defaultsマッピング
No. | JSONパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | $.defaults.duration_sec |  | 既定の継続時間(秒) |  |  | 整数 | 5 | ※ | - | YAML integer |  | - | ルールでduration_secを省略する場合に設定する。 | 単位は秒である。 ルール側でduration_secを省略する場合は、 本項目を必ず設定する。
2 | $.defaults.notify |  | 既定の通知先 |  |  | 配列 | - | ※ | - | YAML sequence of strings |  | - | ルールでnotifyを省略する場合に設定する。 | メールアドレスの配列である。 サンプルではアンカー (&default_notify) を付け、 ルールからエイリアス (*default_notify) で参照する。
rules要素
No. | JSONパス |  | 説明 |  |  | データ型 | サイズ | 必須 | NULL | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | $.rules[*].rule_id |  | ルールID |  |  | 文字列 | 5 | ○ | - | R + 数字4桁 |  | - | - | ファイル内で一意である。 (例: R0001)
2 | $.rules[*].measure_type |  | 対象の計測種別 |  |  | 文字列 | 2 | ○ | - | YAML string |  | - | - | C01 計測種別を参照する。 必ず引用符で囲む。 (01は、引用符なしだと整数1と解釈されるため)
3 | $.rules[*].level |  | アラートレベル |  |  | 整数 | 1 | ○ | - | YAML integer |  | - | - | C02 ステータスを参照する。 1 (注意) または2 (異常) である。
4 | $.rules[*].threshold |  | 閾値 |  |  | 小数 | 10 | ○ | - | YAML float 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | - | この値を超えた場合を超過とする。 サイズは最大文字数で、-999999.99の10文字である。
5 | $.rules[*].duration_sec |  | 継続時間(秒) |  |  | 整数 | 5 | ※ | - | YAML integer |  | $.defaults.duration_sec の値 | 既定値と異なる継続時間にする場合に設定する。 | 閾値を超えた状態がこの秒数続いた場合に通知する。
6 | $.rules[*].notify |  | 通知先 |  |  | 配列 | - | ※ | - | YAML sequence of strings |  | $.defaults.notify の値 | 既定値と異なる通知先にする場合に設定する。 | メールアドレスの配列である。 省略時は、defaults.notifyを用いる。
7 | $.rules[*].enabled |  | 有効フラグ |  |  | 2値 | 1 | ○ | - | trueまたはfalse |  | - | - | falseのルールは判定しない。
8 | $.rules[*].description |  | ルールの説明 |  |  | 文字列 | 200 | ※ | ○ | YAML string リテラルブロック(¦)を用いてよい。 |  | - | ルールの意図を残す場合に設定する。 | 説明が無い場合は、nullとする。
YAML記述規約
項目 |  |  |  | 内容
準拠仕様 |  |  |  | YAML 1.2.2 (https://yaml.org/spec/1.2.2/) である。 Core Schemaで解釈する。
文書 |  |  |  | 1ファイル1文書である。 ---は先頭に1つだけ置き、...は用いない。
インデント |  |  |  | 半角空白2桁である。 タブは使えない。
コメント |  |  |  | #から行末までである。
真偽値 |  |  |  | trueとfalseのみを用いる。 yes、no、on、offは、YAML 1.1の処理系で真偽値と解釈されるため用いない。
null |  |  |  | nullと書く。 ~と値の省略は用いない。
文字列の引用 |  |  |  | 先頭0の数字、小数と紛らわしい版数、コロンを含む値、日時は2重引用符で囲む。
複数行文字列 |  |  |  | リテラルブロック(¦)を用いる。
アンカー・エイリアス |  |  |  | &と*を用いてよい。 マージキー (<<) は、YAML 1.2の仕様外のため用いない。
重複キー |  |  |  | エラーとして取り込まない。
日時 |  |  |  | YAML 1.2のCore Schemaにtimestamp型は無いため、 ISO 8601の文字列として2重引用符で囲む。
サンプルデータ
# アラート通知ルール --- schema_version: "1.0" updated_at: "2026-10-12T09:00:00+09:00" defaults: duration_sec: 60 notify: &default_notify - maint@example.invalid rules: - rule_id: R0001 measure_type: "01" level: 1 threshold: 40.50 notify: *default_notify enabled: true description: ¦ 温度が40.50を超えた状態が続いた場合に通知する。 注意レベルとして扱う。 - rule_id: R0002 measure_type: "01" level: 2 threshold: 60.00 duration_sec: 30 notify: - maint@example.invalid - chief@example.invalid enabled: true description: null - rule_id: R0003 measure_type: "02" level: 1 threshold: 85.00 enabled: false description: 湿度の上限監視(停止中)

## 月次計測報告ファイル
プロジェクト名 |  | ファイル |  |  | ファイルパス |  |  |  | 文字コード |  |  | 入出力区分 | 作成日 |  | 作成者
計測データ収集システム |  | 月次計測報告ファイル |  |  | /send/monthly_report_YYYYMM.xml |  |  |  | UTF-8 |  |  | 出力 | 2026/10/12 |  | Presire
ファイルの概要
装置・チャンネルごとの前月の計測結果の集計 (件数・最小・最大・平均) とアラート発生履歴を上位システムへ報告するために出力するファイルである。 本システムが月次で生成し、上位システムが取り込んで月次報告と保全計画に使用する。
ファイル基本情報
項目 |  |  |  | 内容
ファイルID |  |  |  | F09
形式 |  |  |  | XML
文字コード |  |  |  | UTF-8
BOM |  |  |  | なし
改行コード |  |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  |  | monthly_report_YYYYMM.xmlとする。 YYYYMMは、対象年月である。
生成元・連携元 |  |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  |  | 上位システム
生成・更新タイミング |  |  |  | 翌月1日の早朝に前月分を生成する。
頻度 |  |  |  | 1か月に1回
最大サイズ・件数見積り |  |  |  | 最大20[MB]、装置は最大500台である。
世代管理・保持期間 |  |  |  | 24世代を保持する。
排他制御 |  |  |  | 一時名で書き、完了後に改名する。
圧縮・暗号化 |  |  |  | -
転送方式 |  |  |  | 上位システムの受信フォルダへ配置する。
空データ時の扱い |  |  |  | 対象装置が0台の場合も、必須属性とperiod要素を持つreport要素を出力する。 device要素は出力しない。 計測が0件のチャンネルはcountを0としてmin、max、avgを出力しない。
エラー時の扱い |  |  |  | 出力失敗時は再実行する。 XSD検証で不正となった場合は配置しない。
ルート要素 |  |  |  | report
名前空間 |  |  |  | http://example.invalid/mdc/report/1 (既定の名前空間。本書のXPathでは接頭辞 r: で表す)
スキーマ |  |  |  | monthly_report.xsd (XML Schema 1.0)
report要素
No. | 要素・属性 (XPath) |  | 説明 |  |  | 区分 | データ型 | 桁数 |  | 出現回数 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | /r:report |  | 月次計測報告 |  |  | 要素 | オブジェクト | - |  | 1 | - |  | - | - |  | ルート要素である。
2 | /r:report/@version |  | 報告書式版 |  |  | 属性 | 文字列 | 3 |  | 1 | xs:string 固定値 1.0 |  | - | - |  | -
3 | /r:report/@generatedAt |  | 生成日時 |  |  | 属性 | 日時 | 25 |  | 1 | xs:dateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 |  | - | - |  | -
4 | /r:report/r:period |  | 対象年月 |  |  | 要素 | 文字列 | 7 |  | 1 | xs:gYearMonth YYYY-MM |  | - | - |  | ファイル名のYYYYMMと一致する。
5 | /r:report/r:device |  | 装置 |  |  | 要素 | オブジェクト | - |  | 0...N | - |  | - | 対象装置がある場合に出力する。 |  | 最大500件である。 Device要素の表を参照する。
6 | /r:report/r:remark |  | 備考 |  |  | 要素 | 文字列 | 200 |  | 0..1 | xs:string |  | - | 特記事項がある場合に出力する。 |  | 特記事項が無い場合は要素ごと省略する。
device要素
No. | 要素・属性 (XPath) |  | 説明 |  |  | 区分 | データ型 | 桁数 |  | 出現回数 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | /r:report/r:device/@id |  | 装置ID |  |  | 属性 | 文字列 | 10 |  | 1 | xs:string 半角英数字 |  | - | - |  | 報告内で一意である。
2 | /r:report/r:device/r:channel |  | チャンネル |  |  | 要素 | オブジェクト | - |  | 0...N | - |  | - | 装置にチャンネルがある場合に出力する。 |  | 最大128件である。 Channel要素の表を参照する。
channel要素
No. | 要素・属性 (XPath) |  | 説明 |  |  | 区分 | データ型 | 桁数 |  | 出現回数 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | /r:report/r:device/r:channel/@id |  | チャンネルID |  |  | 属性 | 整数 | 3 |  | 1 | xs:integer 1から128まで |  | - | - |  | 装置内で一意である。
2 | /r:report/r:device/r:channel/@measureType |  | 計測種別 |  |  | 属性 | 文字列 | 2 |  | 1 | xs:string |  | - | - |  | C01計測種別を参照する。
3 | /r:report/r:device/r:channel/r:count |  | 計測件数 |  |  | 要素 | 整数 | 9 |  | 1 | xs:nonNegativeInteger |  | - | - |  | 対象月の計測件数である。 0の場合がある。
4 | /r:report/r:device/r:channel/r:min |  | 最小値 |  |  | 要素 | 小数 | 10 |  | 0..1 | xs:decimal 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | countが1以上の場合に出力する。 |  | サイズは最大文字数で、 -999999.99の10文字である。
5 | /r:report/r:device/r:channel/r:max |  | 最大値 |  |  | 要素 | 小数 | 10 |  | 0..1 | xs:decimal 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | countが1以上の場合に出力する。 |  | サイズは最大文字数で、 -999999.99の10文字である。
6 | /r:report/r:device/r:channel/r:avg |  | 平均値 |  |  | 要素 | 小数 | 10 |  | 0..1 | xs:decimal 符号 (負値のみ-) + 整数部最大6桁 + 小数点 + 小数部2桁 |  | - | countが1以上の場合に出力する。 |  | 小数部3桁目を四捨五入する。 サイズは最大文字数で、 -999999.99の10文字である。
7 | /r:report/r:device/r:channel/r:alert |  | アラート |  |  | 要素 | 文字列 | 100 |  | 0...N | xs:string |  | - | 対象月にアラートが発生した場合に出力する。 |  | 要素の内容はアラートメッセージである。 発生日時の順に出力する。 属性はalert要素の表を参照する。
alert要素
No. | 要素・属性 (XPath) |  | 説明 |  |  | 区分 | データ型 | 桁数 |  | 出現回数 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 |  | 備考
1 | /r:report/r:device/r:channel/r:alert/@level |  | アラートレベル |  |  | 属性 | 整数 | 1 |  | 1 | xs:integer |  | - | - |  | C02ステータスを参照する。 1 (注意) または2 (異常) である。
2 | /r:report/r:device/r:channel/r:alert/@occurredAt |  | 発生日時 |  |  | 属性 | 日時 | 25 |  | 1 | xs:dateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00 |  | - | - |  | -
XML記述規約
項目 |  |  |  | 内容
準拠仕様 |  |  |  | XML 1.0 (Fifth Edition、https://www.w3.org/TR/xml/) と Namespaces in XML 1.0に準拠する。
XML宣言 |  |  |  | 先頭行に <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> を置く。
名前空間 |  |  |  | 既定の名前空間を用いる。 要素は名前空間に属し、接頭辞の無い属性は名前空間に属さない。 XPathのr:は説明用の接頭辞であり、ファイルには現れない。
文字参照・実体参照 |  |  |  | テキストと属性値の&、<、>は&amp;、&lt;、&gt;と書く。 属性値の"は&quot;と書く。
空要素 |  |  |  | 値の無い要素は出力しない。 0件を表す場合は、countに0を出力する。
要素の順序 |  |  |  | XSDのxs:sequenceの順とする。 reportはperiod、device、remarkの順、channelはcount、min、max、avg、alertの順である。
空白の扱い |  |  |  | インデントの半角空白2桁と要素間の改行は、意味を持たない。 要素の内容の前後に空白を付けない。
CDATA |  |  |  | 用いない。
検証 |  |  |  | monthly_report.xsdで検証してから配置する。
サンプルデータ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <report xmlns="http://example.invalid/mdc/report/1" version="1.0" generatedAt="2026-10-01T05:00:00+09:00"> <period>2026-09</period> <device id="DEV0000001"> <channel id="1" measureType="01"> <count>43200</count> <min>18.20</min> <max>41.75</max> <avg>24.63</avg> <alert level="1" occurredAt="2026-09-14T13:20:00+09:00">温度が上限に近づいた。</alert> <alert level="2" occurredAt="2026-09-14T14:05:00+09:00">温度が上限を超過した。</alert> </channel> <channel id="2" measureType="02"> <count>43200</count> <min>35.00</min> <max>78.40</max> <avg>55.12</avg> </channel> </device> <device id="DEV0000002"> <channel id="1" measureType="03"> <count>0</count> </channel> </device> <remark>DEV0000002は保守のため停止中。点検&amp;校正の完了後に再開する。</remark> </report>

## システム動作ログ
プロジェクト名 |  | ファイル |  | ファイルパス |  |  | 文字コード |  | 入出力区分 |  | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム |  | システム動作ログ |  | /var/log/mdc/mdc_YYYYMMDD.log |  |  | UTF-8 |  | 出力 |  | 2026/10/12 | Presire
ファイルの概要
本システムの動作(起動・停止・ファイルの取込み/出力・送信)と異常を記録し、保守員が障害調査と稼働確認に使うために出力するファイルである。 本システムがイベント発生ごとに追記し、保守端末から参照する。1行が1件のイベントである。
ファイル基本情報
項目 |  |  | 内容
ファイルID |  |  | F10
形式 |  |  | ログ
文字コード |  |  | UTF-8
BOM |  |  | なし
改行コード |  |  | LF
ファイル命名規則 |  |  | 当日の最初のファイルはmdc_YYYYMMDD.logとし、サイズによる切替え後はmdc_YYYYMMDD_N.log (Nは1起算の連番) とする。 YYYYMMDDは記録日である。
生成元・連携元 |  |  | 計測データ収集システム
利用先・連携先 |  |  | 保守端末
生成・更新タイミング |  |  | イベント発生ごとに1行追記する。
頻度 |  |  | 随時
最大サイズ・件数見積り |  |  | 1ファイル最大100[MB]、約50万行である。
世代管理・保持期間 |  |  | 30日分を保持し、超えたものは削除する。
排他制御 |  |  | 本システムのみが追記する。(単一プロセスから書き込む)
圧縮・暗号化 |  |  | 前日以前のファイルは、連番付きも含め、ファイル名末尾に.gzを付けてgzipで圧縮する。 (例: mdc_YYYYMMDD.log.gz)
転送方式 |  |  | 保守端末から読み取り専用で参照する。
空データ時の扱い |  |  | イベントが無い日はファイルを作成しない。
エラー時の扱い |  |  | ログ出力に失敗しても本処理は継続する(標準エラー出力へ退避する)。
ログ行フォーマット
No. | 項目名 | 説明 |  |  | データ型 | 最大長 | 必須 | フォーマット |  | デフォルト値 | 出現条件 | 備考
1 | timestamp | 日時 |  |  | 日時 | 29 | ○ | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sss+09:00 (ミリ秒付きISO 8601) |  | - | - | 項目間は半角空白1つで区切る。 (以降も同じ)
2 | level | ログレベル |  |  | 文字列 | 5 | ○ | 大文字 5桁に満たない場合は右側を半角空白で埋める |  | - | - | C04 ログレベルを参照する。 INFOとWARNは後ろに空白が1つ入るため、 区切りと合わせて空白が2つ続く。
3 | component | 出力元コンポーネント |  |  | 文字列 | 16 | ○ | [ と ] で囲む |  | - | - | collector、importer、exporter、senderの いずれかである。 最大長は[ ]を除いた名称の長さである。
4 | device_id | 装置ID |  |  | 文字列 | 10 | ○ | 半角英数字 |  | - | - | 装置に関係しないイベントは - を出力する。
5 | message | メッセージ |  |  | 文字列 | 1000 | ○ | 行末までの残り全体 改行を含めない (改行は \n に置き換える) |  | - | - | 半角空白を含むことができる。
出力レベル
項目 |  |  | 内容
出力するレベル |  |  | 収集エージェント設定ファイル (F06) のlogging.levelに応じ、 debugではDEBUG以上、infoではINFO以上、warnではWARN以上、errorではERRORのみを出力する。
既定値 |  |  | logging.levelを省略した場合はinfoとし、INFO以上 (INFO、WARN、ERROR) を出力する。
ローテーション
項目 |  |  | 内容
切替えトリガー |  |  | 日付が変わった時点で新しいファイルへ切り替える。
サイズ上限 |  |  | 100MBを超えた場合は、mdc_YYYYMMDD_1.log、mdc_YYYYMMDD_2.log、…に切り替える。
世代 |  |  | 30日分を保持する。
圧縮 |  |  | 前日以前のファイルを、連番付きも含めgzipで圧縮する。 (ファイル名末尾に.gzを付ける)
削除 |  |  | 31日目に削除する。
サンプルデータ
2026-10-12T00:00:00.012+09:00 INFO [collector] - 収集を開始した。(version=1.4.0) 2026-10-12T00:10:00.231+09:00 INFO [exporter] - 計測結果ファイルを出力した。(file=measure_result_20261011.csv, rows=48210) 2026-10-12T00:10:03.119+09:00 ERROR [sender] - 計測APIリクエストの送信に失敗した。(http_status=500) 2026-10-12T00:10:33.447+09:00 INFO [sender] - 計測APIリクエストを再送した。(http_status=200) 2026-10-12T10:05:12.874+09:00 INFO [importer] - アラート通知ルールファイルを読み込んだ。(file=alert_rules.yaml, rules=3) 2026-10-12T13:20:00.508+09:00 WARN [collector] DEV0000001 温度が閾値を超過した。(rule=R0001, value=41.20, threshold=40.50) 2026-10-12T15:30:41.902+09:00 INFO [importer] - 校正値一覧ファイルを取り込んだ。(file=calibration_20261012.tsv, rows=3)

## ファイル連携タイミング一覧
プロジェクト名 | ファイル |  |  | ファイルパス | 文字コード |  | 入出力区分 | 作成日 | 作成者
計測データ収集システム | - |  |  | - | - |  | - | 2026/10/12 | 記載例
ファイル連携タイミング一覧
ファイル |  | タイミング |  |  |  | 備考
F01 装置設定ファイル |  | 設置時と設定変更時 |  |  |  | 入力のため受信待ちである。変更検知はファイルの更新時刻で行う。
F02 計測結果ファイル |  | 日次(前日分を早朝に生成) |  |  |  | 生成後にF03とF05の処理を始める。
F03 上位連携ファイル |  | 日次(F02と同時) |  |  |  | F02の生成後に作る。上位システムへ配置する。
F04 計測生データファイル |  | 計測ごと |  |  |  | 計測終了の都度作る。保守端末へ複写する。
F05 計測APIリクエスト |  | 日次(F02の生成後) |  |  |  | F02の生成後に送る。応答200以外は再送する。
F06 収集エージェント設定ファイル |  | 設置時と設定変更時 |  |  |  | 入力のため受信待ちである。変更検知はファイルの更新時刻で行う。
F07 校正値一覧ファイル |  | 校正作業の実施時 |  |  |  | 入力のため受信待ちである。取込み後の計測値から校正値を適用する。
F08 アラート通知ルールファイル |  | 設置時とルール変更時 |  |  |  | 入力のため受信待ちである。変更検知はファイルの更新時刻で行う。
F09 月次計測報告ファイル |  | 月次(翌月1日の早朝に前月分を生成) |  |  |  | 前月末日分のF02の生成後に作る。上位システムへ配置する。
F10 システム動作ログ |  | 随時(イベント発生ごとに追記) |  |  |  | 日付が変わると新しいファイルへ切り替える。保守端末から参照する。
注意事項
項目 |  |  | 内容
遅延時の扱い |  |  | 前日分の生成が遅れた場合は、遅れた分も順に処理する。順序の入替えはしない。
再送の扱い |  |  | 再送時は同じ内容をそのまま送る。二重取込みの防止は受信側の通番と日付で行う。

## コード値一覧
プロジェクト名 |  |  |  | ドキュメント名 |  |  | 作成日 |  | 作成者
計測データ収集システム |  |  |  | ファイルフォーマット定義書 |  |  | 2026/10/12 |  | 記載例
コード値一覧
No. | コードID | コード名 | コード値 |  | 内容 | 使用箇所 |  | 備考
1 | C01 | 計測種別 | 01 |  | 温度 | F02.measure_type, F05.measure_type, F06.channels[*].measure_type, F07.measure_type, F08.$.rules[*].measure_type, F09./r:report/r:device/r:channel/@measureType |  | -
2 | C01 | 計測種別 | 02 |  | 湿度 | F02.measure_type, F05.measure_type, F06.channels[*].measure_type, F07.measure_type, F08.$.rules[*].measure_type, F09./r:report/r:device/r:channel/@measureType |  | -
3 | C01 | 計測種別 | 03 |  | 振動 | F02.measure_type, F05.measure_type, F06.channels[*].measure_type, F07.measure_type, F08.$.rules[*].measure_type, F09./r:report/r:device/r:channel/@measureType |  | -
4 | C02 | ステータス | 0 |  | 正常 | F02.status |  | -
5 | C02 | ステータス | 1 |  | 注意 | F02.status, F08.$.rules[*].level, F09./r:report/r:device/r:channel/r:alert/@level |  | -
6 | C02 | ステータス | 2 |  | 異常 | F02.status, F08.$.rules[*].level, F09./r:report/r:device/r:channel/r:alert/@level |  | -
7 | C03 | 装置種別 | 01 |  | 据置型 | F01.device_type |  | -
8 | C03 | 装置種別 | 02 |  | 可搬型 | F01.device_type |  | -
9 | C04 | ログレベル | DEBUG |  | デバッグ | F10.level |  | 通常運用では出力しない。
10 | C04 | ログレベル | INFO |  | 情報 | F10.level |  | -
11 | C04 | ログレベル | WARN |  | 警告 | F10.level |  | -
12 | C04 | ログレベル | ERROR |  | エラー | F10.level |  | -